## Sheet1
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG 5.000 CHỖ
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: KHU LIÊN HỢP THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH, PHƯỜNG ĐẠI YÊN, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH.
(Kèm theo văn bản số 1584/BDD&CN-KHTH ngày 17/10/2024)
Stt | Tên vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật/ tiêu chuẩn áp dụng | ĐVT | Khối lượng
I | TRẦN, VÁCH
1 | Trần trang trí ngoài trời | - Tấm xi măng cemboard dày 9mm. - Khung xương thép hộp. | m2 | 17
2 | Trần trang trí trong nhà | - Tấm trần tiêu âm ecophone 600x600/ Tấm thạch cao chịu ẩm dày 12mm 600x600 - Khung xương tiêu chuẩn. | m2 | 435.46
II | ĐÈN TRONG NHÀ
1 | Đèn downlight âm trần D200 | Đèn Downligh âm trần D200: Downlight DN027B LED20 19W D200 G3 - | Cái | 204
2 | Đèn downlight âm trần D120 | Đèn downlight D120 1x13W (1xPL-C/4P13W/ Phillips) | Cái | 1
3 | Đèn downlight âm trần D150 | Downlight DN027BLED12 12W D150 | Cái | 181
4 | Đèn máng huỳnh quang | Certaflux BL Led MD3: Công suất 42w - KT: 600x600mm - Ánh sáng 6500k | Cái | 108
5 | Đèn pha sân thi đấu | -Điện áp ngõ vào: 220-240VAC 50/60Hz/Chip Led : SMD 3030/Bộ nguồn Led: Philips Xitanium/Nhiệt độ màu : 3000k – 65000k/Tuổi thọ bộ đèn: > 50.000 giờ/Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66/Hệ số công suất : > 0.9 | Cái | 15
III | ĐÈN NGOÀI TRỜI
1 | Đèn rọi cây | Đèn rọi cây bóng Metal Halide 220V/150W MVF606 C 1xCDM-T150W K 220V-50Hz NB/Phillips | Bộ | 47
2 | Đèn âm tường | Đèn âm tường 26W WL-2002 1x26W/Phillips | Bộ | 10
3 | Đèn âm nước | Đèn âm nước 9W (chống thấm) BBP330 9xLED-HP/WW 220-240V 24/Phillips - đèn LED | Bộ | 15
4 | Đèn nấm chiếu sáng sân vườn | BCP150 LED150 PSU 220-240V/Phillips | Bộ | 38
5 | Đèn led trang trí | Đèn led leo cây | Bộ | 23
6 | Đèn đường | Đèn đường H=9m 250W, cột cần đơn (bao gồm cả cột, chóa, đèn) | Bộ | 5
7 | Cột đèn cao áp | Cột đèn cao áp cột thép bát giác cao H=20m; 8 đèn x1000W (bao gồm cả cột, chóa cao áp, đèn cao áp) | Bộ | 7
8 | Tay điều khiển tời máy | IP65/AC250V-2,2KW/COP-213 | bộ | 2
9 | Dây cấp nguồn ra bóng cột 20m | - Hãng sản xuất: LS-Vina -Tiết diện: 4x10mm2 - Thông số: CU/XLPE/PVC/0,6/1kV | m | 50
10 | Bóng đèn 60w cột đèn đường treo banner | - Compact 60W/220-240V/200lm/4000k | bóng | 14
11 | Cột đèn đường treo banner 2x60w | - Côt Hapulico; bằng thép mạ kẽm nhúng nóng - 2 nhánh + đèn cầu - Điện áp 220V/2P - Bóng compact (2x60w): BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 9006 | bộ | 14
12 | Hộp nối dây hạ thế chống nước | - Chống nước IP 66/67 - chất liệu nhựa ABS (-40~+85) - Tiêu chuẩn: UL, TUV, CE - Kích thước: 125x125x75 - Mã SP: BC-AGS-121207/BOXCO | vị trí | 38
13 | Cột đèn trang trí h=4m | - Cột Hapulico; bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, đèn cầu Baldo-Bóng Compact E27-60W-phillips | cột | 1
14 | Cần + bóng đèn cột trang trí h = 4m bóng sảnh nhà đa năng | - Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, đèn cầu Baldo-Compact E27-60w-Phillips | bộ | 8
15 | Cột lắp đèn 7 màu | - Thông số cột: D114xL1500mm; - SUS304 dày 2x5ly, phần đế = inox chân dày 10 ly | bộ | 3
16 | Đèn 7 màu sảnh nhà đa năng | - Loại RBG, P=108W LED/220-240V/IP66 - Có khả năng kết nối DMX, - Góc chiếu 63 độ - Mã hàng: NEPTUNE 1255 | bộ | 3
17 | Máy bơm đài phun nước 9.5kW | - CM 65-125A Pentax/Italy - EVM25-Q=500-2200L/phút; H=16,5-N=10HP-9,5KW - Công suất: P = 9,5kW/10HP - Cột áp H=26,4-16,5m - Lưu lượng Q=30-132 m3/h - Hút/xả: 80-65mm - Nguồn điện: 380V 50Hz | Cái | 9
18 | Cánh tủ điều khiển bơm | (LN-OUT-1)-KT:300x600x800x2-QME-Sơn tĩnh điện | Cái | 1
IV | ĐÁ LÁT SÂN
1 | Đá lát sân | Đá granite khò lửa KT 1000x(1070÷600)x30 | m2 | 825
V | KIM THU SÉT
1 | Kim thu sét | Đầu thu sét kim thu sét chủ động, bán kính bảo vệ R=70m (Ingesco-Pulsar hoặc tương đương) | Bộ | 2
VI | HỆ THỐNG ÂM THANH
1 | Loa âm trần 6/3/1.5W | LHM 0606/10, Bosch/ Trung Quốc | Chiếc | 20
2 | Loa gắn cột 10W | LB1-UW12-L, Bosch/ Trung Quốc | Chiếc | 12
3 | Dây loa 2 lõi 16 awg chống nhiễu 2x1,5mm2 | Anlantek/ Trung Quốc | md | 500
VII | HỆ THỐNG CAMERA
1 | Bộ chuyển đổi quang điện khoảng cách >500m (A+B) | Trung Quốc | Bộ | 3
2 | Cáp UTP cat6 | Commscope/ Trung Quốc | md | 305
3 | Nguồn camera 12V-2A | Trung Quốc | Bộ | 3
VIII | VẬT LIỆU HOÀN THIỆN NGOÀI TRỜI
* | Tấm lợp mái
1 | Tấm lợp mái | Tấm lợp mái dạng X-RIB - Tấm hợp kim dày 0.9mm (APT) cán sóng tròn dạng X-RIB liên kết với xà gồ không dùng vít, sơn Flourocarbon - chịu môi trường biển. | m2 | 10
2 | Kẹp tiêu chuẩn | Kẹp tiêu chuẩn X-RIB | Cái | 23
3 | Lớp bịt chống thấm | Lớp bịt chống thấm dày 1mm | m2 | 24
4 | Tấm gỗ dán | Tấm gỗ dán mỏng chống thấm 2 lớp dày 7mm | m2 | 30
5 | Thanh thép M | Thanh thép M rộng 40mm, dày 1.2mm | kg | 300
6 | Lớp cách nhiệt | Lớp cách nhiệt bằng bông khoáng - Rockwool Ecofox dày 150mm | m2 | 200
7 | Liên kết I.M.S | Liên kết I.M.S (thép chữ Y) | Cái | 30
8 | Tôn sóng | Tôn Việt Nam | m2 | 30
* | Vật liệu mái, bao che dạng tấm tam giác
1 | Tấm ốp | Nhôm mác 6063 sản xuất trong nước | m2 | 20
2 | Liên kết PDA Bracket | Tai liên kết với bulong thép SS400, tấm đế liên kết xoay nhôm mác 6065, các chi tiết xoay nhôm mác 6063 gia công, sản xuất trong nước | Cái | 165
IX | THIẾT BỊ PCCC
1 | Bo nối mạng cho tủ báo cháy 6 Loop | Cho phép thiết lập các thông tin được truyền giữa các tủ trung tâm với nhau. • Giao thức truyền thông được thiết kế chống nhiễu và sai lệch dữ liệu • Mỗi một bo mở rộng được cài đặt một địa chỉ độc nhất bằng các dipswitch | bộ | 1
2 | Tủ điều khiển xả khí đã bị hỏng | Tủ trung tâm điều khiển xả khí 6 vùng nguy hiểm đơn và kép. - Màn hình LCD 80 kí tự (backlit). - Tiêu chuẩn :UL,FM, CSFM - Có thể điều chỉnh thời gian trước xả khí, xả khí và chậm xả khí. - Nhật kí lịch sử lưu trữ 256 sự kiện. - Kiểm soát và hiển thị trạng thái đèn Led (đỏ, vàng, xanh) ở các trạng thái khác nhau. - Có khả năng kết nối các tủ và các màn hình hiển thị phụ tối đa 8 thiết bị. | tủ | 1
3 | Ắc quy dự phòng cho hệ thống báo cháy | 12V7.5Ah | bộ | 12
4 | Đầu báo cháy nhiệt địa chỉ | Điện áp hoạt động:17-41VDC Có 2 đèn LED để báo trạng thái nguồn và báo động. - Ngưỡng nhiệt độ gia tăng báo cháy là 15oF/ phút (Được xác định bởi tủ trung tâm). - Ngưỡng nhiệt độ báo cháy là từ 135oF – 190oF (Được xác định bởi tủ trung tâm). - Chiều cao lắp đặt tối đa theo UL là 70ft | đầu | 30
5 | Đầu báo cháy khói địa chỉ | Điện áp hoạt động:17-41VDC -Tính năng bù độ nhạy tự động do bụi trong quá trình sử dụng. - Có 2 đèn LED để báo trạng thái nguồn và báo động. - Có thể lập trình để đèn LED không nhấp nháy khi hoạt động, thích hợp cho các đầu báo khói sử dụng trong phòng ngủ. - Buồng khói đa hướng. - Tính năng khóa đầu báo vào đế, chống việc tháo đầu báo khỏi đế ngoài ý muốn. | đầu | 80
6 | Modul điều khiển DCP - R2ML | Dòng tối đa qua các tiếp điểm 2A @ 30 VDC / 0.5A @ 120 VAC Có thể lắp đến 127 modul R2M cho mỗi SLC Loop tương đương 254 rơ-le. Có đèn led nhấp nháy để báo trạng thái hoạt động (màu xanh hoặc đỏ). Đèn led sáng đều khi kích hoạt | bộ | 8
7 | Thay thế Modul giám sát DCP - DDIM | Nguồn điện cung cấp (S-SC) 25.3 ~ 39 VDC Nguồn tiêu thụ 600μA | bộ | 7
8 | Nút ấn địa chỉ Hochiki | Nút nhấn tích hợp địa chỉ. - Được cấu tạo bằng sắt. - Có hai dạng là 1-thao tác và 2-thao tác. - Cực kỳ dễ sử dụng. - Có đèn LED hai màu báo trạng thái chờ và trạng thái báo động. - Có thể khôi phục trạng thái nút nhấn qua hai hình thức chìa khóa hay bằng lục giác. | nút | 20
9 | Còi kèm đèn báo cháy khẩn cấp | Điện áp hoạt động bình thường 24VDC. | chuông | 20
10 | Đầu báo cháy nhiệt địa chỉ | Điện áp hoạt động 24VDC | đầu | 3
11 | Đầu báo cháy khói địa chỉ | Điện áp hoạt động 24VDC | đầu | 3
12 | Đèn chiếu sáng sự cố | Thời gian chiếu sáng >=120 phút | đèn | 125
13 | Đèn chỉ hướng thoát nạn | Thời gian chiếu sáng >=120 phút | đèn | 120
14 | Dây tín hiệu báo cháy 2x1,5mm2 | Dây lõi đồng bọc PVC tiết diện 2x1.5mm | m | 650
15 | Ống nhựa SP D20 và phụ kiện |  | m | 630
16 | Box chia 3 ngã |  | hộp | 150
17 | Măng sông ống D20 |  | cái | 320
18 | Kẹp D20 |  | cái | 450
19 | Nạp mới Bình chữa cháy khí IG100 N2 | Bình chữa cháy khí IG100 N2 Loại bình 83L Áp lực 223 bar | bình | 27
20 | Bình kích hoạt chữa cháy khí | Hộp Chất liệu hộp : Thép tấm kết cấu cán nguội Độ dày của thép : 1,2mm Sơn : Sơn tĩnh điện Kích thước : 355 (Cao) x 340(Rộng) x 140 (Sâu) Van điện từ Điện áp : 24VDC Dòng điện : 1,5A Bình kích Dung tích bình : 1L Đã nạp : 0,65 kg/CO2 Sơn : Sơn tĩnh điện | bình | 5
21 | Van điều khiển đầu bình khí |  | bình | 27
22 | Ắc quy cho bơm dầu |  | bộ | 1
IX | THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
* | Tháp giải nhiệt Chiller
1 | Cửa lấy gió | Cửa nhựa lấy gió tháp giải nhiệt kt 1950x257x50 | Cái | 16
2 | Tấm nhựa giải nhiệt | Tấm nhựa giải nhiệt (PVC) kt 800x750mm | Tấm | 800
* | Dàn nóng điều hòa
1 | Dàn nóng | Dàn nóng Model: PUCY-P450YKA.TH + Công suất lạnh: 48.0 kW + Điện nguồn: 3P, 380-415V, 50Hz + Công suất điện tiêu thụ: 14.32 kW + Lưu lượng gió: 210 m3/phút + Độ ồn: 63 dB(A) | Dàn | 3
2 | Gas nạp bổ sung | GAS 410A | kg | 150
3 | Nito nén áp |  | Bình | 20
4 | Dàn giải nhiệt | Dàn giải nhiệt của hệ thống dàn nóng PUCY-P400YKA | Bộ | 2